## 蓄电池选型清单
蓄电池选型清单
序号 | 物资描述 | 单位 | 在用品牌 | 型号 | 在用电池尺寸（单块，长*宽*高mm） | 在用电池额定容量（单块） | 电压 | 专业 | 配套设备名称 | 电池架每层净尺寸（内侧长深高顺序，mm） | 电池架层数及每层安装数量 | 选型蓄电池的类型（胶体蓄电池/铅酸蓄电池） | 参选品牌A | 参选型号A | 参选参数A | 参选品牌B | 参选型号B | 参选参数B | 参选品牌C | 参选型号C | 参选参数C | 参选品牌D | 参选型号D | 参选参数D | 参选品牌型号单价（含税）D | ……
1 | 蓄电池[CSB;HR1234W-F2;12V/34W] | 块 | CSB | HR1234W-F2 | 151*65*93mm | 9AH | 12V | 信号 | UPS | 尺寸不限制 | 无 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 非凡; 参选型号A: FH36; 参选参数A: 电压12V，容量9Ah，长151mm*宽65mm*高93mm; 参选品牌B: 理士; 参选型号B: DJW12-9.0; 参选参数B: 电压12V，容量9.0Ah，长宽高总高151*65*93.5*99.5mm
2 | 蓄电池[荷贝克;XC123000,12V,99AH(C10)] | 块 | 荷贝克 | XC123000 | 344*177*230mm | 99Ah | 12V | 低压配电 | EPS | 750*390*500mm | 2号线城郊线：5层/4块；5号线：3层/5块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
3 | 荷贝克、Power.com XC122600 | 块 | 荷贝克 | XC122600 | 344*177*230mm | 98Ah | 12V | 变配电 | 蓄电池屏 | 840*500*600mm | 5层/每层4个 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
8 | 铅酸免维护电池[索凌电气;12FGD80 12V 80AH] | 块 | 非凡 | 12FGD80 | 259*168*209mm | 80Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 710*480*380mm | 5层/4块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 12FGD80 | 电压12V、容量80AH、259*168*209mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-80 | 电压12V，容量80Ah，长260mm*宽168mm*高211mm | 理士 | DJM1280 | 电压12V、容量80AH、260*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
9 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量80AH（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于258*165*205mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZY12-80 | 258*165*205mm | 80AH | 12V | 低压配电 | EPS应急电源 | 500*650*650mm | 3层/每层6块（低压配电）；2层/每层5块（站台门） | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-80; 参选参数A: 电压12V、容量80AH、长宽高259*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: S512/75; 参选参数B: 电压12V、容量75AH、长宽高260*168*211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
10 | UPS蓄电池[选型类;选型类;12V，容量80AH，长宽高为25*26.5*22cm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽] | 块 | 非凡 | 12SPX80 | 250*265*220mm | 80AH | 12V | 综合监控 | 2号线：门禁系统UPS | 尺寸不限制 |  | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 12FGD80 | 电压12V、容量80AH、259*168*209mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-80 | 电压12V，容量80Ah，长260mm*宽168mm*高211mm | 理士 | DJM1280 | 电压12V、容量80AH、260*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
12 | 12V 7AH | 块 | 九华 | FM12-7 | 150*65*95mm | 7AH | 12V | FAS | 2号线、城郊线：气灭控制盘 | 尺寸不限制 | 2号线、城郊线：2块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZS12-7.5HR | 电压12V，容量7.5Ah（C10），长151mm*宽65mm*高94mm | 阳光 | S512/7.5 | 电压12V，容量7.5Ah，长宽高总高151*65*96*101mm | 非凡 | FA20721 | 电压12V，容量7.2Ah，长151mm*宽65mm*高94mm
13 | 蓄电池[广州海志;HZB12-70J] | 块 | 海志 | HZB12-70J | 355*165*175mm | 75.8Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 440*690*330mm | 5层/每层4块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-70J | 电压12V、容量75.8AH、长宽高355*165*175mm | 理士 | DJM1275 | 电压12V，容量75Ah，长宽高总高260*168*208*214mm | 荷贝克 | XC122100 | 电压12V、容量73AH、长宽高320*165*175mm
14 | 蓄电池[通用类;12V;73AH;C20To1.75VPC，320*165*170MM] | 块 | 耐普 | NP12-73 | 320*165*175mm | 73Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 440*690*330mm | 5层/每层4块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-70J | 电压12V、容量75.8AH、长宽高355*165*175mm | 理士 | DJM1275 | 电压12V，容量75Ah，长宽高总高260*168*208*214mm | 荷贝克 | XC122100 | 电压12V、容量73AH、长宽高320*165*175mm
15 | 蓄电池[海志;12V,73AH] | 块 | 海志 | HZB12-70J | 349*168*175mm | 73Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 440*690*330mm | 5层/每层4块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-70J | 电压12V、容量75.8AH、长宽高355*165*175mm | 理士 | DJM1275 | 电压12V，容量75Ah，长宽高总高260*168*208*214mm | 荷贝克 | XC122100 | 电压12V、容量73AH、长宽高320*165*175mm
16 | / | 块 | 海志 | HZB12-70 | 260*168*211mm | 76.9Ah | 12V | 屏蔽门 | 蓄电池柜 | 660*729*350mm | 1层/每层8块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-80; 参选参数A: 电压12V、容量80AH、长宽高259*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: S512/75; 参选参数B: 电压12V、容量75AH、长宽高260*168*211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
17 | 铅酸蓄电池[通用类;DC12V/7AH，150mm*65mm*95mm] | 块 | 松下 | UP-RW1245 | 150*70*100mm | 7AH | 12V | FAS | 1号线：气灭控制盘 | 50*150*200mm | 1号线：2块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZS12-7.5HR | 电压12V，容量7.5Ah（C10），长151mm*宽65mm*高94mm | 阳光 | S512/7.5 | 电压12V，容量7.5Ah，长宽高总高151*65*96*101mm | 非凡 | FA20721 | 电压12V，容量7.2Ah，长151mm*宽65mm*高94mm
18 | 阀控式铅酸蓄电池[Panasonic松下;LC-P1265ST;12V，65AH/20HR] | 块 | 松下 | LC-P1265ST | 350*166*175mm | 65AH | 12V | 信号 | UPS | 715*465*300mm | 5层/3块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-70J | 电压12V、容量75.8AH、长宽高355*165*175mm | 理士 | DJM1275 | 电压12V，容量75Ah，长宽高总高260*168*208*214mm | 荷贝克 | XC122100 | 电压12V、容量73AH、长宽高320*165*175mm
19 | 蓄电池[郑州康利达电子电源；CK1265] | 块 | 康利达 | CK1265 | 350*167*175mm | 65AH | 12V | 通信 | 报警主机 | 尺寸不限制 | 无 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-70J | 电压12V、容量75.8AH、长宽高355*165*175mm | 理士 | DJM1275 | 电压12V，容量75Ah，长宽高总高260*168*208*214mm | 荷贝克 | XC122100 | 电压12V、容量73AH、长宽高320*165*175mm
20 | / | 块 | 汤浅 | NPL65-12 | 350*166*174mm | 65AH | 12V | 信号 | UPS | 1880*540*320mm（信号一室、信号三室） 1960*500*325mm（信号二室）mm | 4层/10块（信号一室） 4层/8块 （信号二室） 4层，1-3层每层8节，第4层6节（信号三室） | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-70J | 电压12V、容量75.8AH、长宽高355*165*175mm | 理士 | DJM1275 | 电压12V，容量75Ah，长宽高总高260*168*208*214mm | 荷贝克 | XC122100 | 电压12V、容量73AH、长宽高320*165*175mm
21 | 铅酸蓄电池[通用类;12VDC/65AH;165*124*177mm] | 块 | WEIDA | WB12650 | 165*124*177mm | 65AH | 12V | FAS/低压配电 | 1号线：FAS主机 | 尺寸不限制 | FAS1号线：每层2块；低压配电：每层3块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 理士; 参选型号A: DGM1265; 参选参数A: 电压12V,容量65AH，长宽高259*168*208mm
23 | 密封胶体蓄电池[选型类;直流2V，容量600Ah，外形尺寸（长宽高）不大于301*175*331mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 海志 | HZB2-600 | 301*175*331mm | 600AH | 2V | 通信 | 控制中心UPS电源设备 | 2010*640*510mm | 3层，第一层15块，第二、三层各18块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY2-600 | 电压2V，容量600Ah，长301mm*宽175mm*高331mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | AVR75-17 | 电压2V、容量620Ah，165.2×158.8×580.9（卧放使用）（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | A602/580 | 电压2V，容量600Ah，长宽高总高168*208*473mm
24 | 密封胶体蓄电池[选型类;直流2V，容量250Ah，外形尺寸（长宽高）不大于173*111*329mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 海志 | HZB2-250 | 173*111*329mm | 250AH | 2V | 通信 | 车站高频开关电源设备 | 1300*460*430mm | 3层/16块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY2-250 | 电压2V，容量250Ah(C20)，长宽高173*111*329mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | AVR75-7 | 电压2V、容量230Ah，长宽高69.9*157.2*580mm（卧放使用）（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | A602/280 | 电压2V，容量288Ah，长宽高总高126*208*357mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
25 | 蓄电池[荷贝克;XC121300,12V,51AH(C10)] | 块 | 荷贝克 | XC121300 | 230*175*230mm | 51AH | 12V | 低压配电 | EPS/环控柜UPS | 715*380*500mm | 2层每层8块/1层3块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 荷贝克; 参选型号A: HC122000; 参选参数A: 电压12V、容量58AH、长宽高229*177*230mm; 参选品牌B: 德克; 参选型号B: 8G22NF; 参选参数B: 电压12V、容量51AH、长宽高228*140*235mm
26 | / | 块 | 德克 | 8G22NF | 228*140*235mm | 51AH | 12V | 综合监控 | 1号线：门禁系统UPS | 1号线：680*500*380mm | 1号线：6 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 荷贝克; 参选型号A: HC122000; 参选参数A: 电压12V、容量58AH、长宽高229*177*230mm; 参选品牌B: 德克; 参选型号B: 8G22NF; 参选参数B: 电压12V、容量51AH、长宽高228*140*235mm
28 | / | 块 | 闽华 | BT-12M4.5AC | 90*70*101mm | 7.5Ah | 12V | FAS |  | 尺寸不限制 | 2块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZS12-7.5HR | 电压12V，容量7.5Ah（C10），长151mm*宽65mm*高94mm | 阳光 | S512/7.5 | 电压12V，容量7.5Ah，长宽高总高151*65*96*101mm | 非凡 | FA20721 | 电压12V，容量7.2Ah，长151mm*宽65mm*高94mm
29 | EPS电池[美国海志;HZB12-44;12V，48.9Ah] | 块 | 海志 | HZB12-44 | 195*165*155mm | 44AH | 12V | 低压配电 | EPS | 2号线城郊线：770*545*360mm；1号线14号线：710*515*570mm | 2号线城郊线：2层/9块；1号线14号线：2层，第一层5块/第二层4块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-44 | 电压12V、容量44AH、长宽高195*165*155mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 非凡 | FP42 | 电压12V，容量42Ah，长197mm*宽165mm*高170mm | 理士 | DJM1245 | 电压12V，容量45Ah，长宽高197*165*170mm
30 | UPS蓄电池[选型类;选型类;12V，容量42Ah，长宽高为20*17*17cm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽] | 块 | 非凡 | 12SPX42 | 200*170*170mm | 42AH | 12V | 综合监控 | 城郊线：BAS系统UPS | 尺寸不限制 |  | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-44 | 电压12V、容量44AH、长宽高198*167*157mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 非凡 | FP42 | 电压12V，容量42Ah，长197mm*宽165mm*高170mm | 理士 | DJM1245 | 电压12V，容量45Ah，长宽高197*165*170mm
31 | / | 块 | 三瑞 | 6FM40E | 200*165*180mm | 40AH | 12V | 低压配电 | EPS | 400*220*235mm | 3层/6块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-44 | 电压12V、容量44AH、长宽高198*167*157mm | 非凡 | FP42 | 电压12V，容量42Ah，长197mm*宽165mm*高170mm | 理士 | DJM1245 | 电压12V，容量45Ah，长宽高197*165*170mm
32 | / | 块 | 闽华 | BT-12M4.5AC | 90*70*100mm | 4.5AH | 12V | FAS | 2号线：防火门主机 | 2号线：无 | 2号线：2块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZS12-5 | 电压12V，容量4.7Ah，长90mm*宽70mm*高101mm | 理士 | DJW12-4.5 | 电压12V，容量4.5Ah，长宽高总高90*70*101*107mm | 非凡 | FH23 | 电压12V，容量5Ah，长90mm*宽70mm*高101mm
33 | 阀控式铅酸蓄电池[Panasonic松下;LC-P1238ST;12V，38AH/20HR] | 块 | 松下 | LC-P1238ST | 197*165*175mm | 38AH | 12V | 信号 | UPS | 720*480*330mm | 5层/6块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-44 | 电压12V、容量44AH、长宽高198*167*157mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 非凡 | FP42 | 电压12V，容量42Ah，长197mm*宽165mm*高170mm | 理士 | DJM1245 | 电压12V，容量45Ah，长宽高197*165*170mm
34 | / | 块 | 汤浅 | NPL38-12 | 197*165*170mm | 38AH | 12V | 信号 | UPS | 660*470*330mm（信号一室） 830*497*317mm（信号二室） 670*480*330mm（信号三室） | 3层/4块（信号一室） 4层/4块（信号二室） 3层/4块（信号三室） | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-44 | 电压12V、容量44AH、长宽高198*167*157mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 非凡 | FP42 | 电压12V，容量42Ah，长197mm*宽165mm*高170mm | 理士 | DJM1245 | 电压12V，容量45Ah，长宽高197*165*170mm
35 | 密封胶体蓄电池[选型类;直流2V，容量375Ah，外形尺寸（长宽高）不大于171*151*330mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 海志 | HZB2-375 | 171*151*330mm | 375AH | 2V | 通信 | 车厂高频开关电源设备 | 1300*460*420mm | 3层/16块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY2-375 | 电压2V，容量375Ah，长171mm*宽151mm*高330mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | AVR75-11 | 电压2V、容量390Ah，长宽高108*157.2*580.9mm（卧放使用）（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | A602/335 | 电压2V，容量347Ah，长宽高总高147*208*357mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
36 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量33Ah（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于200*130*160mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZY12-33 | 200*130*160mm | 33Ah | 12V | 低压配电/屏蔽门 | UPS应急电源 | 尺寸不限制 | 1层/4节 | 胶体蓄电池 | 荷贝克 | HC12748 | 电压12V、容量33AH、长宽高200*130*160mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZY12-33 | 电压12V、容量33AH、长宽高195*130*160mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 德克 | 8GU1 | 电压12V、容量32AH、长宽高196*132*183mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
37 | / | 块 | 理士 | DJ300 | 170*150*350mm | 300Ah | 2V | 变配电 | 蓄电池架 | 4625*525*600mm | 共2层，第一层25个、第二层26个（层数从上往下数） | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 2SLA300 | 电压2V、容量300AH、长宽高171*151*362mm | 海志 | HZB2-300 | 电压2V、容量300AH、长宽高171*151*330mm | 理士 | DJ300 | 电压2V，容量300Ah，长宽高170*150*328mm
38 | 铅酸蓄电池[选型类;DC2V，容量300Ah，外形尺寸（长宽高）不大于169mm*149mm*365mm] | 块 | 汤浅 | UXL330-2NFR | 169*149*365mm | 300AH | 2V | 通信 | 高频开关电源柜 | 1950*495*540mm（2号线） 2160*495*540mm（城郊线） | 2层/24块（2号线）；2层/24块（城郊线） | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 2SLA300 | 电压2V、容量300AH、长宽高171*151*362mm | 海志 | HZB2-300 | 电压2V、容量300AH、长宽高171*151*330mm | 理士 | DJ300 | 电压2V，容量300Ah，长宽高170*150*328mm
39 | 蓄电池[通用类;12V/28AH] | 块 | BATA | FM/BB1228T | 140*100*130mm | 28AH | 12V | FAS | 1号线：智能疏散主机控制部分 | 尺寸不限制 | 1号线：2 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-26 | 电压12V，容量28.8AH，长168mm*宽178mm*高124mm | 非凡 | FP26 | 电压12V，容量26Ah，长166mm*宽175mm*高125mm | 理士 | DJW12-26 | 电压12V，容量26Ah，长宽高166*175*125mm
40 | / | 块 | 海志 | HZB12-26 | 168*178*124mm | 28.8AH | 12V | 屏蔽门 | 控制电源柜 | 2号线城郊线：728*664*227mm；5号线：660*729*350mm | 1层/8块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-26 | 电压12V，容量28.8AH，长168mm*宽178mm*高124mm | 非凡 | FP26 | 电压12V，容量26Ah，长166mm*宽175mm*高125mm | 理士 | DJW12-26 | 电压12V，容量26Ah，长宽高166*175*125mm
41 | 密封胶体蓄电池[选型类;直流12V，容量160Ah，外形尺寸（长宽高）不大于530*209*214mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 海志 | HZB12-160 | 530*209*214mm | 160AH | 12V | 通信 | UPS | 1950*550*350mm | 4层，第一层6块，第二、三、四层各8块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*209*214mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | 8G4D | 电压12V,容量183Ah，长宽高527*216*236mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | S512/160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*208*220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
42 | 阀控式铅酸蓄电池[Panasonic松下;LC-P1224ST;12V，24AH/20HR] | 块 | 松下 | LC-P1224ST | 165*125*175mm | 24AH | 12V | 信号 | UPS | 640*450*330mm | 3层/8块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZB12-28; 参选参数A: 电压12V，容量31.4AH/20HR，长166mm*宽125mm*高175mm; 参选品牌B: 圣阳; 参选型号B: SP12-24; 参选参数B: 电压12V、容量24AH，长165*宽125*高176MM
43 | / | 块 | 汤浅 | NPL24-12 | 175*164*125mm | 24AH | 12V | 信号 | UPS | 670*480*330mm | 3层/4块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZB12-28; 参选参数A: 电压12V，容量31.4AH/20HR，长166mm*宽125mm*高175mm; 参选品牌B: 圣阳; 参选型号B: SP12-24; 参选参数B: 电压12V、容量24AH，长165*宽125*高176MM
44 | UPS蓄电池[选型类;选型类;12V，容量205AH，长宽高为49.5*23*23.5cm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽] | 块 | 非凡 | 12SPX205 | 495*230*235mm | 205AH | 12V | 综合监控 | 2号线：综合监控UPS | 2号线：2000*600*400mm | 2号线：4层/8块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZB12-200; 参选参数A: 电压12V，容量208AH（C10），长522mm*宽240mm*高220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 非凡; 参选型号B: 12SPX205; 参选参数B: 电压12V，容量200Ah，长宽高495*230*235mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
45 | / | 块 | 理士 | DJM12230 | 522*240*218mm | 230AH | 12V | 通信 | 1.高频开关电源 2.UPS | 1.车站、停车场高开：1120*520*575mm 2.正线UPS： （1）60KVA：1120*620*360mm （2）40KVA：1120*620*360mm 3.停车场UPS： （1）40KVA：1120*520*620mm （2）20KVA：1125*520*570mm 4.控制中心UPS： （1）80KVA：1120*520*630mm 5.控制中心、车辆段高开：1120*520*630mm | 1.车站、段厂高开：2层/每层4块 2.正线UPS： （1）60KVA： 3层/每层2块-4块 （2）40KVA： 3层/每层1块-4块 3.停车场UPS： （1）40KVA：2层/每层5块 （2）20KVA：2层/每层4块 4.控制中心UPS： （1）80KVA：2层/每层3块-4块 5.控制中心、车辆段高开：2层/每层4块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZY12-200 | 电压12V，容量200AH(C10),长宽高522*240*220mm | 理士 | DGM12200Y | 电压12V、容量200AH（(C10)），长宽高522*240*224mm | 非凡 | FPX210 | 电压12V，容量210AH，长宽高500*226*235mm
46 | UPS电池[易事特;DGM12225Y,12V225AH] | 块 | 理士 | DGM12225Y | 522*240*221mm | 225AH | 12V | AFC | UPS主机 | 4400*720*425mm | 2层/15块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 理士; 参选型号A: DGM12225; 参选参数A: 电压12V，容量225Ah，长宽高总高522*240*218*224mm; 参选品牌B: 海志; 参选型号B: HZY-225; 参选参数B: 电压12V，容量225Ah，长宽高总高522*240*220mm
49 | 蓄电池[通用类;2V;200AH] | 块 | 理士 | DJ200 | 165*110*325mm | 200Ah | 2V | 变配电 | 交直流屏 | 3370*350*600mm | 2层/52块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 理士; 参选型号A: DJ200; 参选参数A: 电压2V，容量200Ah，长宽高170*110*328mm; 参选品牌B: 海志; 参选型号B: HZB2-200; 参选参数B: 电压2V、容量200AH、长宽高165*110*325mm
50 | 胶体蓄电池[选型类;直流12V，容量210Ah，外形尺寸（长宽高）不大于538*268.5*211.5，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 汤浅 | NPL210-12 | 538*268*212mm | 210AH | 12V | 通信 | 车站UPS电源设备 | 2270*540*320mm（1号线） 2280*540*370mm、2360*330*540mm（2号线） 2960*330*540mm（城郊线） | 4层，第一层6块，第二、三、四层各8块 4*8（2号线） 4*10（城郊线） | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-200 | 电压12V，容量200AH(C10),长宽高522*240*220mm | 理士 | DGM12200Y | 电压12V、容量200AH，长宽高522*240*224mm | 非凡 | FPX210 | 电压12V，容量210AH，长宽高500*226*235mm
51 | 密封胶体蓄电池[选型类;直流12V，容量200Ah，外形尺寸（长宽高）不大于522*240*220mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 海志 | HZB12-200 | 522*240*220mm | 200AH | 12V | 通信 | 车站UPS电源设备 | 1650*550*380mm | 4层，第一层6块，第二、三、四层8块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-200 | 电压12V，容量200AH(C10),长宽高522*240*220mm | 理士 | DGM12200Y | 电压12V、容量200AH，长宽高522*240*224mm | 非凡 | FPX210 | 电压12V，容量210AH，长宽高500*226*235mm
52 | / | 块 | 艾诺斯 | FPG200-12 | 522*238*221mm | 200AH | 12V | 综合监控 | UPS主机 | 1619mm*614mm*1261mm | 3层/12块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZB12-200; 参选参数A: 电压12V，容量208AH（C10），长522mm*宽240mm*高220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 理士; 参选型号B: DJM12200; 参选参数B: 电压12V，容量200Ah，长宽高522*240*218mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
53 | / | 块 | 海志 | HZB12-18 | 181*76*167mm | 17.8AH | 12V | 屏蔽门 | 控制电源柜 | 728*664*227mm | 1层/8块 | 铅酸蓄电池 | 理士 | DJW12-18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高181.5*76.5*167.5mm | 阳光 | S512/18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高总高181*76*167*167mm | 海志 | HZB12-18 | 电压12V，容量17.8AH(C20)，长181mm*宽76mm*高167mm
55 | 铅酸蓄电池[通用类;DC12V/18AH，180mm*75mm*165mm] | 块 | 华祥 | HXD12-18 | 180*80*170mm | 18AH | 12V | FAS | 1号线：24V联动电源箱 | 尺寸不限制 | 1号线：2 | 铅酸蓄电池 | 理士 | DJW12-18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高181.5*76.5*167.5mm | 阳光 | S512/18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高总高181*76*167*167mm | 海志 | HZB12-18 | 电压12V，容量17.8AH(C20)，长181mm*宽76mm*高167mm
56 | / | 块 | JINYUANHUANYU | JYHY1270 | 181*77*167mm | 16AH | 12V | FAS |  | 尺寸不限制 | 2块 | 铅酸蓄电池 | 理士 | DJW12-18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高181.5*76.5*167.5mm | 阳光 | S512/18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高总高181*76*167*167mm | 海志 | HZB12-18 | 电压12V，容量17.8AH(C20)，长181mm*宽76mm*高167mm
57 | / | 块 | 闵华 | MS16-12 | 370*175*200mm | 16AH | 12V | FAS | 感温光纤主机 | 尺寸不限制 | 2块 | 铅酸蓄电池 | 理士 | DJW12-18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高181.5*76.5*167.5mm | 阳光 | S512/18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高总高181*76*167*167mm | 海志 | HZB12-18 | 电压12V，容量17.8AH(C20)，长181mm*宽76mm*高167mm
58 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量160Ah（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于530*209*214mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZY12-160 | 530*209*214mm | 160Ah | 12V | 低压配电 | EPS应急电源 | 580*700*510mm | 6层/3块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*209*214mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | 8G4D | 电压12V,容量183Ah，长宽高527*216*236mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | S512/160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*208*220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
60 | 蓄电池[荷贝克;XC125100,12V,157AH(C10)] | 块 | 荷贝克 | XC125100 | 498*177*230mm | 157AH | 12V | 低压配电 | EPS | 700*700*450mm | 3层/每层5块 | 铅酸蓄电池 | 荷贝克 | XC125100 | 电压12V、容量157AH、长宽高498*177*230mm | 阳光 | A412/150F | 电压12V、容量150AH、长宽高484*170*240mm | 海志 | HZB12-150 | 电压12V，容量150AH，长482mm*宽170mm*高240mm
61 | UPS蓄电池[汤浅;NPL165-12] | 块 | 汤浅 | NPL165-12 | 528*123*320mm | 150AH | 12V | 通信 | UPS | 1550*545*445mm | 3层/10块（城郊线） | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 理士; 参选型号A: FT12-150; 参选参数A: 电压12V、容量150AH、550*125*281.5mm
62 | / | 块 | 理士 | DJM12150 | 483*170*238mm | 150AH | 12V | 通信 | UPS | 车辆段UPS： （1）40KVA：1120*520*620mm （2）20KVA：1420*520*420mm （3）10KVA：920*520*620mm | 车辆段UPS： （1）40KVA：2*5 （2）20KVA：3*5 （3）10KVA：2*5 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZY12-160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*209*214mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | 8G4D | 电压12V,容量183Ah，长宽高527*216*236mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | S512/160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*208*220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
63 | 蓄电池[通用类;12V，14AH，尺寸不大于14.5*9*9cm] | 块 | 闽华 | BT-12M14AC | 145*90*90mm | 14AH | 12V | FAS | 2号线、城郊线：感温光纤主机 | 尺寸不限制 | 2号线、城郊线：2块 | 铅酸蓄电池 | 阳光 | A412/8.5 | 电压12V、容量14AH、长宽高不大于145*90*90mm | 海志 | HZS12-12HR | 电压12V，容量14.8AH，长150mm*宽97mm*高99mm | 理士 | DJW12-14 | 电压12V，容量14Ah，长宽高总高151*98*95*101mm
64 | 蓄电池[荷贝克;XC124100,12V,146AH(C10] | 块 | 荷贝克 | XC124100 | 498*177*230mm | 146Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 453*738*350mm | 5层/4块 | 铅酸蓄电池 | 荷贝克 | XC125100 | 电压12V、容量157AH、长宽高498*177*230mm | 阳光 | A412/150F | 电压12V、容量150AH、长宽高484*170*240mm | 海志 | HZB12-150 | 电压12V，容量150AH，长482mm*宽170mm*高240mm
65 | 密封胶体蓄电池[选型类;直流12V，容量155Ah，外形尺寸（长宽高）不大于538*207.5*211.5，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 汤浅 | NPL155-12 | 538*208*212mm | 155AH | 12V | 通信/信号 | 车站高频开关电源设备、UPS | 1100*540*490mm（通信一室） 1150*545*495mm(城郊线高开蓄电池架) 1880*600*350mm(城郊线UPS蓄电池架) 2000*520*320mm（信号一室） | 2层/4块（通信一室） 2层/4块（城郊线高开蓄电池架通信二室） 4层/8块（城郊线UPS蓄电池架通信二室） 2层/8块（信号一室） | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*209*214mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | 8G4D | 电压12V,容量183Ah，长宽高527*216*236mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | S512/160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*208*220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
66 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量135Ah（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于340*173*283mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZY12-135 | 340*173*283mm | 135AH | 12V | 低压配电 | EPS | 2号线城郊线：755*545*580mm；1号线14号线：580*700*510mm | 2号线城郊线：4层/6块；1号线14号线：3层/6节 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-135; 参选参数A: 电压12V，容量135AH，长宽高340*173*283mm; 参选品牌B: 德克; 参选型号B: 8G5SHP; 参选参数B: 电压12V、容量115AH、长宽高345*172*290mm
67 | / | 块 | 九华 | FM12-28 | 151*99*97mm | 16AH | 12V | FAS |  | 尺寸不限制 | 2块 | 铅酸蓄电池 | 理士 | DJW12-18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高181.5*76.5*167.5mm | 阳光 | S512/18 | 电压12V，容量18Ah，长宽高总高181*76*167*167mm | 海志 | HZB12-18 | 电压12V，容量17.8AH(C20)，长181mm*宽76mm*高167mm
68 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量120Ah（C10，1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于410*176*224mm,外壳材质阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接] | 块 | 海志 | HZY12-120 | 400*175*230mm | 120AH | 12V | 低压配电 | EPS | 2号线城郊线：750*545*335mm；1号线14号线：580*700*510mm | 2号线城郊线：5层/4块；1号线14号线：3层/6节 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-120; 参选参数A: 电压12V，容量120AH（C20），长408mm*宽176mm*高224mm
69 | 铅酸免维护电池[索凌电气;12FGD120 12V 120AH] | 块 | 非凡 | 12FGD120 | 400*173*220mm | 120Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 715*505*350mm | 5层/4块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 非凡; 参选型号A: 12FGD120; 参选参数A: 电压12V，容量120AH，长宽高400*173*220mm
70 | / | 块 | 艾诺斯 | FPG120-12 | 405*175*230mm | 120AH | 12V | 综合监控 | UPS主机 | 1200*455*935mm | 3层/12块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 非凡; 参选型号A: 12FGD120; 参选参数A: 电压12V，容量120AH，长宽高388*175*225mm
71 | 蓄电池[德克;8G5SHP] | 块 | 德克 | 8G5SHP | 345*172*290mm | 115AH | 12V | 综合监控 | 1号线：综合监控UPS | 2000*500*400mm | 1号线：10 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-135 | 电压12V，容量135AH，长宽高340*173*283mm | 德克 | 8G5SHP | 电压12V、容量115AH、长宽高345*172*290mm |  |  |  | / | / | / | /
72 | 蓄电池[广州海志;HZB12-100] | 块 | 海志 | HZB12-100 | 305*165*210mm | 113Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 440*690*330mm | 5层/4块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
73 | 蓄电池[美国海志;HZB12-110 12V 123Ah] | 块 | 海志 | HZB12-110 | 330*175*210mm | 110Ah | 12V | 低压配电 | EPS | 750*545*315mm | 6层/6块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 赫芝特; 参选型号A: HG12X110; 参选参数A: 电压12V，容量110AH，长宽高329*173*234mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 海志; 参选型号B: HZY12-110; 参选参数B: 电压12V，容量110AH），长宽高329*173*209mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
75 | 蓄电池[通用类;12V;106AH;C20To1.75VPC,300*165*210MM] | 块 | 耐普 | NP12-106 | 300*165*210mm | 106Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 440*690*330mm | 5层/4块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
76 | 蓄电池[荷贝克;XC123400,12V,104AH(C10)] | 块 | 荷贝克 | XC123400 | 344*177*230mm | 104Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 710*480*380mm | 5层/4块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
77 | 阀控式铅酸蓄电池[;LC-P12100ST，长407*宽172*高210MM，12V，100AH/20HR] | 块 | 松下 | LC-P12100ST | 407*172*210mm | 100AH | 12V | 信号 | UPS | 710*470*325mm | 5层/3块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
79 | 铅酸蓄电池[选型类;DC12V，容量100Ah，外形尺寸（长宽高）不大于406mm*171mm*238mm] | 块 | 汤浅 | NPL100-12 | 406*171*238mm | 100AH | 12V | 通信/信号 | UPS | 1940*490*330mm(城郊线通信二室) 1880*540*360mm（信号三室） 1960*540*320mm（信号二室） | 4层/10块（城郊线通信二室） 4层，1-3层每层8节，第4层6节（信号三室） 4层/8块（信号二室） | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
80 | 铅酸蓄电池[通用类;DC12V，100AH，325mm*170mm*215mm] | 块 | 华祥 | HXD12-100 | 330*190*220mm | 100AH | 12V | FAS | 1号线：智能疏散主机电源部分 | 1号线：无 | 1号线：2 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
81 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量100Ah（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于306*168*211mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZY12-100 | 306*168*211mm | 100AH | 12V | 低压配电 | EPS | 2号线城郊线：750*500*580mm；1号线14号线：580*700*510mm | 2号线城郊线：6层/6块；1号线14号线：3层/6节 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-100; 参选参数A: 电压12V、容量100AH、长宽高305*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 德克; 参选型号B: 8G31A; 参选参数B: 电压12V，容量102AH,329*171*238mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
82 | 密封胶体蓄电池[选型类;直流2V，容量1000Ah，外形尺寸（长宽高）不大于475*175*328mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板] | 块 | 海志 | HZB2-1000-2 | 475*175*328mm | 1000AH | 2V | 通信 | 控制中心高频开关电源设备 | 1560*600*480mm | 3层/8块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY2-1000; 参选参数A: 电压2V，容量1000AH，长475mm*宽175mm*高328mm; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: A602/1010; 参选参数B: 电压2V、容量1028Ah，212*193*648mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
98 | 蓄电池[海志;HZY12-100;12V;108Ah;含电池连接线一套] | 块 | 海志 | HZY12-100 | 306*168*211mm | 108Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 780*440*320mm | 5层/4块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-100; 参选参数A: 电压12V、容量100AH、长宽高305*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 德克; 参选型号B: 8G31A; 参选参数B: 电压12V，容量102AH,329*171*238mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
99 | 蓄电池[海志;HZY12-80;12V;86.8Ah;含电池连接线一套] | 块 | 海志 | HZY12-80 | 260*168*211mm | 86.8Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 780*440*320mm | 5层/4块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-80; 参选参数A: 电压12V、容量80AH、长宽高259*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: S512/75; 参选参数B: 电压12V、容量75AH、长宽高260*168*211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
100 | 蓄电池[海志;HZY12-70J;12V;72Ah;含电池连接线一套] | 块 | 海志 | HZY12-70J | 349*168*175mm | 72Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 780*440*320mm | 5层/4块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-70J | 电压12V、容量72Ah、长宽高349*168*175（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 德克 | 8G24 | 电压12V，容量74AH,277*171*235mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DGM1275 | 电压12V、容量72AH，260*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
101 | / | 块 | 荷贝克 | XC122600FR | 344*177*230mm | 86Ah | 12V | 变配电 | 交直流屏 | 710*480*380mm | 5层/4块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 12FGD80 | 电压12V、容量80AH、259*168*209mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-80 | 电压12V，容量80Ah，长260mm*宽168mm*高211mm | 理士 | DJM1280 | 电压12V、容量80AH、260*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
102 | 蓄电池[非凡;2SLA300;2V，300Ah] | 块 | 非凡 | 2SLA300 | 271*173*202mm | 300Ah | 2V | 变配电 | 交直流屏 | 3365*560*530mm | 3层/35块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 2SLA300 | 电压2V、容量300AH、长宽高171*151*362mm | 海志 | HZB2-300 | 电压2V、容量300AH、长宽高171*151*330mm | 理士 | DJ300 | 电压2V，容量300Ah，长宽高170*150*328mm
103 | 蓄电池[荷贝克;Power.com XC122100] | 块 | 荷贝克 | XC122100 | 229*177*230mm | 75Ah | 12V | 变配电 | 蓄电池屏 | 840*500*600mm | 共3层/6个 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 12FGD80 | 电压12V、容量80AH、259*168*209mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-80 | 电压12V，容量80Ah，长260mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM1280 | 电压12V、容量80AH、260*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
104 | / | 块 | 松下 | UP-VW1236P | 150*65*95mm | 6.6AH | 12V | 电梯 | 应急停靠 | 400*155*70mm | 1层/每层4块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZS12-7.5HR | 电压12V，容量7.5Ah（C10），长151mm*宽65mm*高94mm | 阳光 | S512/7.5 | 电压12V，容量7.5Ah，长宽高总高151*65*96*101mm | 非凡 | FA20721 | 电压12V，容量7.2Ah，长151mm*宽65mm*高94mm
105 | / | 块 | RITAR | RT12120H | 150*100*95mm | 12AH | 12V | 电梯 | 蓄电池柜 | 160*220*225mm | 3层/每层2块 | 铅酸蓄电池 | 阳光 | A412/8.5 | 电压12V、容量14AH、长宽高不大于145*90*90mm | 海志 | HZS12-12HR | 电压12V，容量14.8AH，长150mm*宽97mm*高99mm | 理士 | DJW12-14 | 电压12V，容量14Ah，长宽高总高151*98*95*101mm
106 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量200Ah，外形尺寸（长宽高）不大于522*240*220mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZY12-200 | 522*240*220mm | 200AH | 12V | 通信 | UPS | 1650*550*380mm | 4层，第一层6块，第二、三、四层8块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-200 | 电压12V，容量200AH(C10),长宽高522*240*220mm | 理士 | DGM12200Y | 电压12V、容量200AH，长宽高522*240*224mm | 非凡 | FPX210 | 电压12V，容量210AH，长宽高500*226*235mm
107 | UPS电池[易事特;NPJ200-12-60kva] | 块 | 易事特 | NPJ200-12 | 520*240*219mm | 200AH | 12V | AFC | 易事特主机EA9060（3/3） | 4685*1225*660mm | 2层/16块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-200 | 电压12V，容量200AH(C10),长宽高522*240*220mm | 理士 | DGM12200Y | 电压12V、容量200AH，长宽高522*240*224mm | 非凡 | FPX210 | 电压12V，容量210AH，长宽高500*226*235mm
108 | UPS电池[易事特;NPJ200-12-30kva] | 块 | 易事特 | NPJ200-12 | 520*240*219mm | 200AH | 12V | AFC | 易事特主机EA9030（3/3） | 2400*650*750mm | 2层/8块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-200 | 电压12V，容量200AH(C10),长宽高522*240*220mm | 理士 | DGM12200Y | 电压12V、容量200AH，长宽高522*240*224mm | 非凡 | FPX210 | 电压12V，容量210AH，长宽高500*226*235mm
109 | UPS电池[易事特;NPJ120-12-40kva] | 块 | 易事特 | NPJ120-12 | 407*175*210mm | 120AH | 12V | AFC | 易事特主机EA9040（3/3） | 2400*650*1200mm | 3层/12块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-120; 参选参数A: 电压12V，容量120AH（C20），长408mm*宽176mm*高224mm
110 | UPS电池[恒电：PH100-12(12V100AH/10HR] | 块 | 恒电 | PH100-12 | 406*175*312mm | 100AH | 12V | AFC | 恒电主机S40KVAL 3/3 | 930*750*1250mm | 3层每层8块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-100; 参选参数A: 电压12V、容量100AH、长宽高305*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 德克; 参选型号B: 8G31A; 参选参数B: 电压12V，容量102AH,329*171*238mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
111 | UPS电池[选型类;12V，100AH] | 块 | 科华 | 6-GFM-100 | 330*173*222mm | 100AH | 12V | AFC | 科华主机FR-UK3340 | 870*650*1450mm | 4层/8块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
112 | UPS电池[选型类;12V，175AH] | 块 | 科华 | 6-GFM-175(C) | 530*209*240mm | 175AH | 12V | AFC | 科华主机FR-UK3360 | 1740*790*1450m | 4层/8块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZB12-200; 参选参数A: 电压12V，容量208AH（C10），长522mm*宽240mm*高220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 理士; 参选型号B: DJM12200; 参选参数B: 电压12V，容量200Ah，长宽高522*240*218mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
113 | UPS电池[选型类;12V，38AH，197*165*170mm] | 块 | 科华 | 6-GFM-38 | 197*165*170mm | 38AH | 12V | AFC | 科华主机FR-UK3310 | 870*650*1250mm | 4层/8块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-44 | 电压12V、容量44AH、长宽高198*167*157mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 非凡 | FP42 | 电压12V，容量42Ah，长197mm*宽165mm*高170mm | 理士 | DJM1245 | 电压12V，容量45Ah，长宽高197*165*170mm
114 | / | 块 | 海志 | HZB12-55 | 229*138*213mm | 44AH | 12V | 屏蔽门 | 驱动电源柜 | 728*664*273mm | 1层/8块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 荷贝克; 参选型号A: HC122000; 参选参数A: 电压12V、容量58AH、长宽高229*177*230mm; 参选品牌B: 德克; 参选型号B: 8G22NF; 参选参数B: 电压12V、容量51AH、长宽高228*140*235mm
115 | 铅酸蓄电池、电压12V、容量33Ah、长宽高195*130*180mm | 块 | 三瑞 | 6FM33E | 195*130*180mm | 33AH | 12V | 低压配电 | EPS | 400*220*235mm | 2层/2块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 三瑞; 参选型号A: 6FM33E; 参选参数A: 电压12V、容量33Ah、长宽高195*130*180mm; 参选品牌B: 非凡; 参选型号B: 12SPX33; 参选参数B: 电压12V、容量33AH、长宽高196*130*164mm
116 | 铅酸蓄电池、电压12V、容量55Ah、长宽高225*135*220mm | 块 | 三瑞 | 6FM55E | 225*135*220mm | 55AH | 12V | 低压配电 | EPS | 740*340*245mm | 3层/6块 | 铅酸蓄电池 | 三瑞 | 6FM55E | 电压12V、容量55Ah、长宽高225*135*220mm | 非凡 | 12SPX55 | 电压12V、容量55AH、长宽高229*138*212mm | 海志 | HZB2-50 | 电压12V、容量50AH、长宽高161*50*166mm
117 | 铅酸蓄电池、电压12V、容量100Ah、长宽高330*170*235mm | 块 | 三瑞 | 6FM100E | 330*170*235mm | 100AH | 12V | 低压配电 | EPS | 770*500*240mm | 3层/6块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | FP100 | 电压12V，容量100Ah，长329mm*宽172mm*高221mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 理士 | DJM12100 | 电压12V，容量100Ah，长宽高330*173*212mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-100 | 电压12V，容量106Ah，长306mm*宽168mm*高211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
118 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量33Ah，外形尺寸（长宽高）不大于200*130*160mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 非凡 | 12SP33 | 200*130*160mm | 33AH | 12V | 低压配电 | 环控柜UPS | 560*500*520mm | 1层4块 | 胶体蓄电池 | 荷贝克 | HC12748 | 电压12V、容量33AH、长宽高200*130*160mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZY12-33 | 电压12V、容量33AH、长宽高195*130*160mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 德克 | 8GU1 | 电压12V、容量32AH、长宽高196*132*183mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
119 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量160Ah（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于530*209*214mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 荷贝克 | 12-157 | 495*175*225mm | 157Ah | 12V | 低压配电 | EPS应急电源 | 720*380*425mm | 4层，第一、二、三层4节，第4层3节。 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*209*214mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 德克 | 8G4D | 电压12V,容量183Ah，长宽高527*216*236mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板） | 阳光 | S512/160 | 电压12V、容量160AH、长宽高530*208*220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）
120 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量80AH（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于258*165*205mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZY12-80 | 258*165*205mm | 80AH | 12V | 屏蔽门 | 站台门UPS应急电源 | 725*460*270mm | 2层，第一层4块，第二层5块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-80; 参选参数A: 电压12V、容量80AH、长宽高259*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: S512/75; 参选参数B: 电压12V、容量75AH、长宽高260*168*211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
121 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量80AH（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于258*165*205mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZB12-70 | 260*168*211mm | 70AH | 12V | 屏蔽门 | 站台门UPS应急电源 | 710*710*285mm | 1层/8块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-80; 参选参数A: 电压12V、容量80AH、长宽高259*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: S512/75; 参选参数B: 电压12V、容量75AH、长宽高260*168*211mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
122 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量18Ah（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于181*76*167mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZB12-18 | 181*76*167mm | 18Ah | 12V | 屏蔽门 | 站台门UPS应急电源 | 740*550*1200mm | 1层/9块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-18; 参选参数A: 电压12V、容量18AH、长宽高181*76*167mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: A412/20; 参选参数B: 电压12V、容量20AH、长宽高176*167*126mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
123 | 密封胶体电池[选型类;直流12V，容量55Ah（C10；1.75Vpc），外形尺寸（长宽高）不大于229*138*213mm，外壳材料阻燃，含螺栓、绝缘帽、电池连接线] | 块 | 海志 | HZB12-55 | 229*138*213mm | 55Ah | 12V | 屏蔽门 | 站台门UPS应急电源 | 740*550*400mm | 1层/9块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZY12-55; 参选参数A: 电压12V，容量55Ah(C20)，长宽高229*138*213mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线、绝缘垫板）; 参选品牌B: 阳光; 参选型号B: A512/55A; 参选参数B: 电压12V、容量20AH、长宽高261*135*230mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
124 | UPS电池[易事特;DGM12200Y,12V200AH] | 块 | 理士 | DGM12200Y | 522*240*224mm | 200AH | 12V | AFC | UPS主机 | 2765*730*430mm | 3层/10块 | 胶体蓄电池 | 海志 | HZY12-200 | 电压12V，容量200AH(C10),长宽高522*240*220mm | 理士 | DGM12200Y | 电压12V、容量200AH，长宽高522*240*224mm | 非凡 | FPX210 | 电压12V，容量210AH，长宽高500*226*235mm
125 | UPS电池[易事特;DGM12150Y,12V150AH] | 块 | 理士 | DGM12150Y | 483*170*238.5mm | 150AH | 12V | AFC | UPS主机 | 2200*700*420mm | 3层/10块 | 胶体蓄电池 | 参选品牌A: 理士; 参选型号A: DGM12150Y; 参选参数A: 电压12V、容量150AH，长宽高483*170*238.5mm; 参选品牌B: 海志; 参选型号B: HZY12-150; 参选参数B: 电压12V、容量150AH，长宽高482*170*240mm
4 | 蓄电池[威尔信;10000-65854（12V 95AH)：95AH] | 块 | 威尔信 | 10000-65854 | 350*175*190mm | 95Ah | 12V | 工程车辆 | DGY-300型内燃轨道车40KW发电机组 | 350*200*200mm | 1层/1块 | 铅酸蓄电池 | 威尔信 | 10000-65854 | 电压12V、容量95AH、长宽高350*175*190mm | 瓦尔塔 | H8-95-L-T2-A | 电压12V、容量95AH、长宽高350*175*190mm | 赛特 | BT-HSE-95-12 | 电压12V、容量95AH、长宽高331*173*217mm
5 | / | 块 | 嘉乐驰 | 20-88 | 340*170*190mm | 88Ah | 12V | 网轨检测 | 网轨检测车发电机 | 340*170*190mm | 1层/1块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 嘉乐驰; 参选型号A: L3-70; 参选参数A: 电压12V、容量70AH、CCA760A、278*175*190mm; 参选品牌B: 瓦尔塔; 参选型号B: H6-70-L-T2-A; 参选参数B: 电压12V、容量70AH、CCA：720Ah、长宽高278*175*190mm
6 | / | 块 | 丰日 | 6-FM-80 | 315*174*212mm | 80Ah | 12V | 工程车辆 | ZER4型电力蓄电池工程车 | 315*174*212mm | 1层/8块 | 铅酸蓄电池 | 非凡 | 12FGD80 | 电压12V、容量80AH、259*168*209mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 海志 | HZB12-80 | 电压12V，容量80Ah，长260mm*宽168mm*高211mm | 理士 | DJM1280 | 电压12V、容量80AH、260*168*208mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
7 | 内燃叉车蓄电池[骆驼CAMEL;6-QW-80MF (95D31 12V 80AH 450CCA)] | 块 | 骆驼 | 6-QW-80MF | 305*171*225mm | 80Ah | 12V | 工艺设备 | 合力5t内燃叉车 | 630*180*212mm | 1层/2块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 骆驼; 参选型号A: 6-QW-80MF; 参选参数A: 电压12V，容量80Ah，长宽高305*171*225mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
11 | / | 块 | KSTAR | 6FM-7 | 151*65*94mm | 7Ah | 12V | 网轨检测 | UPS | 151*65*94mm | 1层/2块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZS12-7.5HR | 电压12V，容量7.5Ah（C10），长151mm*宽65mm*高94mm | 阳光 | S512/7.5 | 电压12V，容量7.5Ah，长宽高总高151*65*96*101mm | 非凡 | FA20721 | 电压12V，容量7.2Ah，长151mm*宽65mm*高94mm
22 | 蓄电池[通用类;60Ah，12V，需补充电池类型] | 块 | BOLDER | L2-400 | 225*165*190mm | 60Ah | 12V | 工艺设备 | 内燃调机10Kw发电机 | 225*165*190mm | 1层/1块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 骆驼; 参选型号A: 6-QW-45（370）; 参选参数A: 电压12V、容量45AH、长宽高237*128*200mm; 参选品牌B: 瓦尔塔; 参选型号B: 6-QW-45(380)-L; 参选参数B: 电压12V、容量45AH、长宽高238*129*203mm
27 | / | 块 | 凌云 | 6-QW-45 | 230*125*205mm | 45Ah | 12V | 工程车辆 | DGY-300型内燃轨道车、DGY-470型内燃调机8KW发电机组 | 230*125*205mm | 1层/1块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 骆驼; 参选型号A: 6-QW-45（370）; 参选参数A: 电压12V、容量45AH、长宽高237*128*200mm; 参选品牌B: 瓦尔塔; 参选型号B: 6-QW-45(380)-L; 参选参数B: 电压12V、容量45AH、长宽高238*129*203mm
47 | / | 块 | 丰日 | NM-200 | 176*103*338mm | 200Ah | 2V | 综合设备 | QX-4隧道清洗车 | 380*340*350mm | 1层/6块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 理士; 参选型号A: DJ200; 参选参数A: 电压2V，容量200Ah，长宽高170*110*328mm; 参选品牌B: 海志; 参选型号B: HZB2-200; 参选参数B: 电压2V、容量200AH、长宽高165*110*325mm
48 | 蓄电池[骆驼;6-QWLZ-200(1000)，12V，200AH，CCA1100] | 块 | 骆驼 | 6-QWLZ-200(1100) | 515*252*218mm | 200Ah | 12V | 工程车辆 | CMC-20型钢轨打磨车 | 515*260*220mm | 1层/2块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 海志; 参选型号A: HZB12-200; 参选参数A: 电压12V，容量208AH（C10），长522mm*宽240mm*高220mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）; 参选品牌B: 理士; 参选型号B: DJM12200; 参选参数B: 电压12V，容量200Ah，长宽高522*240*218mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线）
78 | / | 块 | CAT | 9X-3404 | 330*172*240mm | 100Ah | 12V | 综合设备 | QX-4隧道清洗车 | 700*300*240mm | 1层/2块 | 铅酸蓄电池 | 北宁 | AGM12-100 | 电压12V、容量100Ah850A(SAE)、长宽高330*172*240mm | 时高 | SHPHIR-100型 | 电压12V、容量100Ah950A(SAE)、长宽高330*172*240mm | 风帆 | 60044型 | 电压12V、容量100Ah720A(SAE)、长宽高330*172*240mm
83 | 蓄电池[骆驼;6-QWLZ-36;电压12V，额定容量36AH，外形尺寸197*128*200mm] | 块 | 骆驼 | 6-QWLZ-36 | 197*128*200mm | 36Ah | 12V | 工程车辆 | DGY-470A型内燃调机4.3KW发电机组 | 200*130*200mm | 1层/1块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 骆驼; 参选型号A: 6-QWLZ-36; 参选参数A: 电压12V，容量36AH，长宽高197*128*200mm
84 | / | 块 | 丰日 | NM-200 | 185*90*350mm | 200Ah | 2V | 工程车辆 | DGY-300型内燃轨道车、DGY-470A型内燃调机 | 640*420*400mm | 1层/12块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 丰日; 参选型号A: NM-200; 参选参数A: 电压2V、容量200AH、长宽高185*90*350mm
85 | / | 块 | 埃克塞德 | 4EPzV400 V0 | 198*83*595mm | 400Ah | 24V | 工程车辆 | ZER4型电力蓄电池工程车 | 1000*800*750mm | 1层，8个箱体，每层48块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 埃克塞德; 参选型号A: 4EPzV400V0; 参选参数A: 电压24V、容量400AH、长宽高198mm*83mm*595mm
86 | 公铁两用车蓄电池组[FAAM;RTT-XDC01] | 组 | FAAM | RTT-XDC01 | 194*154*547mm | 920Ah | 48V | 工艺设备 | 公铁两用车 | 960*825*610mm | 1层/24块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: FAAM; 参选型号A: RTT-XDC01; 参选参数A: 电压48V、容量920AH、长宽高960*825*610mm
87 | 蓄电池组[浙江好力电动车;火炬能源；D250，40V，20块/组] | 组 | 火炬 | D250 | 204*130*329mm | 250Ah | 40V | 工艺设备 | 牵引式升降车 | 740*437*353mm | 1层10块*2组（2个蓄电池箱体） | 铅酸蓄电池 | 火炬 | D250 | 电压40V、容量250AH、单体长宽高204*130*329mm、 软连接、此蓄电池组由2小组蓄电池串联组成、每组10块、 蓄电池箱长宽高740*437*353mm(共两个蓄电池箱） | 迅启 | D250 | 电压40V、容量250AH、单体长宽高204*130*329mm、 软连接、此蓄电池组由2小组蓄电池串联组成、每组10块、 蓄电池箱长宽高740*437*353mm(共两个蓄电池箱） | 贝朗斯 | D250 | 电压40V、容量250AH、单体长宽高204*130*329mm、 软连接、此蓄电池组由2小组蓄电池串联组成、每组10块、 蓄电池箱长宽高740*437*353mm(共两个蓄电池箱）
88 | 铅酸蓄电池组[合力HELI;D-600;电压：48V，容量：600Ah，软连接，24块/组] | 组 | 合力 | D600 | 173*158*465mm | 600Ah | 48V | 工艺设备 | 合力2t蓄电池叉车 | 1030*517*802mm | 1层/24块 | 铅酸蓄电池 | 合力 | D600 | 电压48V、容量600AH、单体长宽高173*158*465mm、 软连接、24块/组、蓄电池箱长宽高1030*517*802mm | 迅启 | D600 | 电压48V、容量600AH、单体长宽高173*158*465mm、 软连接、24块/组、蓄电池箱长宽高1030*517*802mm | 贝朗斯 | D600 | 电压48V、容量600AH、单体长宽高173*158*465mm、 软连接、24块/组、蓄电池箱长宽高1030*517*802mm
89 | 铅酸蓄电池组[合力HELI;4PZS480;电压：80V，容量：480Ah，软连接，24块/组] | 组 | 合力 | 4PZS480 | 83*198*672mm | 480Ah | 80V | 工艺设备 | 合力3t蓄电池叉车 | 1032*714*784mm | 1层/40块 | 铅酸蓄电池 | 合力 | 4PZS480 | 电压80V、容量480AH、单体长宽高：83*198*672mm、 软连接、40块/组、蓄电池箱长宽高：1032*714*784mm | 迅启 | 4PZS480 | 电压80V、容量480AH、单体长宽高：83*198*672mm、 软连接、40块/组、蓄电池箱长宽高：1032*714*784mm | 贝朗斯 | 4PZS480 | 电压80V、容量480AH、单体长宽高：83*198*672mm、 软连接、40块/组、蓄电池箱长宽高：1032*714*784mm
90 | 铅酸蓄电池组[合力HELI;D-280B;电压：48V，容量：280Ah，软连接，24块/组] | 组 | 合力 | D-280B | 204*130*323mm | 280Ah | 48V | 工艺设备 | 合力2t蓄电池搬运车 | 1070*630*346mm | 1层/24块 | 铅酸蓄电池 | 合力 | D-280B | 电压48V、容量：280Ah、软连接、24块/组、单体长宽高204*130*323mm、蓄电池箱长宽高1070*630*346mm | 迅启 | D-280B | 电压48V、容量：280Ah、软连接、24块/组、单体长宽高204*130*323mm、蓄电池箱长宽高1070*630*346mm | 贝朗斯 | D-280B | 电压48V、容量：280Ah、软连接、24块/组、单体长宽高204*130*323mm、蓄电池箱长宽高1070*630*346mm
91 | 铅酸蓄电池组[合力HELI;D-400;电压：48V，容量：400Ah，软连接，24块/组] | 组 | 合力 | D-400 | 158*141*370mm | 400Ah | 48V | 工艺设备 | 合力1t蓄电池叉车 | 970*600*465mm | 1层/24块 | 铅酸蓄电池 | 合力 | D-400 | 电压48V、容量：400Ah、尺寸：970*600*460mm、软连接1t蓄电池叉车用 | 迅启 | D400 | 电压48V、容量：400Ah、软连接、24块/组、单体长宽高158*141*370、蓄电池箱长宽高970*600*465 | 贝朗斯 | D400 | 电压48V、容量：400Ah、软连接、24块/组、单体长宽高158*141*370、蓄电池箱长宽高970*600*465
92 | 蓄电池[淄博火炬;3-DG-210(3-EV-180)，20hr，240Ah，电瓶搬运车专用] | 组 | 火炬 | 3-DG-210(3-EV-180) | 260*182*303mm | 240Ah | 24V | 工艺设备 | 蓄电池搬运车 | 755*270*315mm | 1层/4块，两组（2个蓄电池箱体） | 铅酸蓄电池 | 火炬 | 3-DG-210(3-EV-180) | 电压24V、容量240Ah、此蓄电池组由2小箱蓄电池串联组成、每箱4块、每箱蓄电池箱长宽高755*270*315mm | 贝朗斯 | FCD6-180/3-EVF-180 | 电压24V、容量240Ah、此蓄电池组由2小箱蓄电池串联组成、每箱4块、每箱蓄电池箱长宽高755*270*315mm | 迅启 | 4-2PBS240 | 电压24V、容量240Ah、此蓄电池组由2箱蓄电池串联组成、每箱4块、每箱蓄电池箱长宽高755*270*315mm
93 | 铅酸蓄电池组[淄博火炬;8-3DG240;电压：48V，容量：240Ah/5hr，8块/组] | 组 | 火炬 | 3-DG-240(3-EV-200) | 245*190*310mm | 240Ah | 48V | 工艺设备 | 蓄电池搬运车 | 1060*370*320mm | 1层/8块 | 铅酸蓄电池 | 参选品牌A: 火炬; 参选型号A: 3-DG-240(3-EV-200); 参选参数A: 电压48V、容量240Ah、单体数8、蓄电池组长宽高1060*370*320mm; 参选品牌B: 迅启; 参选型号B: 8-3PBS240; 参选参数B: 电压48V、容量240Ah、蓄电池组长宽高1060*370*320mm
94 | 叉车专用铅酸蓄电池组[迅启;24-9PBS/450；48V450Ah] | 组 | 迅启 | 24-9PBS/450 | 155*155*400mm | 450Ah | 48V | 工艺设备 | 蓄电池叉车 | 1030*780*495mm | 1层/24块 | 铅酸蓄电池 | 迅启 | 24-9PBS/450 | 电压48V、容量450Ah、单体数24、蓄电池组长宽高1030*780*495mm | 贝朗斯 | 24-D-450 | 电压48V、容量450Ah、单体数24、蓄电池组长宽高1028*775*495mm | 火炬 | 9DB450H | 电压48V、容量450Ah、蓄电池组长宽高1030*780*495mm
95 | / | 块 | 迅启 | 36-8PBS/480 | 160*140*415mm | 480Ah | 72V | 工艺设备 | 蓄电池叉车 | 1030*895*495mm | 1层/36块 | 铅酸蓄电池 | 迅启 | 36-8PBS/480 | 电压72V、容量480Ah、单体数36、蓄电池组长宽高1030*895*495mm | 贝朗斯 | 36-D-480 | 电压72V、容量480Ah、单体数36、蓄电池组长宽高1030*895*495mm | 火炬 | 8DB480H | 电压72V、容量480Ah、蓄电池组长宽高1030*895*495mm
96 | / | 块 | 海斯特 | 零件号2321666，电压48V容量700AH | 195*100*685mm | 700Ah | 48V | 工艺设备 | 前移式叉车 | 1200*405*685mm | 1层/24块 | 铅酸蓄电池 | 火炬 | 24-7PZS700H | 电压48V、容量700AH、单体数24、蓄电池组长宽高1200*405*685mm | 贝朗斯 | 7PZS700H | 电压48V、容量700AH、蓄电池组长宽高1200*405*685mm | 迅启 | 24-7PZS700H | 电压48V、容量700AH、蓄电池组长宽高1200*405*685mm
126 | 蓄电池[通用类;FM38-12，12V，38Ah，194*164*171mm] | 块 | 凯光 | FM38-12 | 194*164*171mm | 38AH | 12V | 工艺设备 | 洗车机 | 440*430*300mm | 2层，每层4块 | 铅酸蓄电池 | 海志 | HZB12-44 | 电压12V、容量44AH、长宽高198*167*157mm（含配套螺栓、绝缘帽、电池连接线） | 非凡 | FP42 | 电压12V，容量42Ah，长197mm*宽165mm*高170mm | 理士 | DJM1245 | 电压12V，容量45Ah，长宽高197*165*170mm